Instucties voor de installatie voor Weatherlink 5.83

Voor de mensen die nog oude software van weatherlink hebben die geinstalleert zijn in de C: root en niet in de Programma Files zou ik deze upgrate niet doen.

Zou je Weatherlink 5.80 niet hebben kan je mij advies vragen.

Voor de installatie:

Sluit alle weerprogramma,s af 

Ontkoppel de Vantage of Envoy van de computer !!!

Voor de gebruikers van VirtualVP, “Unni instal N8VbvComsetup” die deels wordt vervangen door de driver in WL5.80.

Installeer dan Weatherlink 5.80 en koppel de Vantage nog niet aan.

Start de computer opnieuw op.

Open Weatherlink en ga na setup / communication ports en zet deze “ALTIJD OP DE SERIAL” ook als je een USB logger heb.
Sluit nu de Vantage of de Envoy weer aan.

Open voor de tweede maal Weatherlink en ga na setup / communication ports en zet deze “ALTIJD OP DE SERIAL” ook als je een USB logger heb en laat hem de compoort zoeken !!!

Heeft hij die gevonden, ( zal wel com 3 worden ) kan je verder gaan.

Daarna installeer je opnieuw N8VbvComsetup .

Open nu VirtualVP  “ met de  installatie van N8VbvComsetup en hij zal daarna weer als

vanouds draaien.

Als laatste: open configuratiescherm / Systeem / Hardware /  Apparaatbeheer /  en dubbelclick je op poorten ( Com & LPT )
Klik nu dubbel op Silicon Labs CP210 etc. en zet bij Poortinstellingen  19200 Bits per seconden.

Nu is het einde van de installatie, succes.

John van Os

