## Berekening regenmeter
Calibratie-berekening regenmeter
REFERENTIEMETER
Diameter RONDE referentiemeter | 200 | mm
Oppervlak | 314.1593 | cm2
WAARDEN REFERENTIEMETER
Gewicht of volume opgevangen regenwater. | 90 | mg of ml
Gemeten regenval | 2.8648 | mm/M2
WEERSTATION
Uitlezing regenwaarde op display weerstation | 10.4 | mm
CORRECTIE WEERSOFTWARE
Nieuwe in te stellen tipmaat | 0.27546 | Tipmaat
Nieuw in te stellen procentuele correctie | -72.454 | %
Bereken
Letop: Bij veel weerstations staat de uitlezing op het display op bv "laatste 24 uur". Bij zo'n instelling moet de meting met de referntiemeter dan ook binnen deze 24 uur gebeuren.