## Berekening regenmeter
Calibratie-berekening regenmeter
REFERENTIEMETER
Diameter RONDE referentiemeter | 200 | mm
Oppervlak | 314.1593 | cm2
WAARDEN REFERENTIEMETER
Gewicht of volume opgevangen regenwater. | 140 | mg of ml
Gemeten regenval | 4.4563 | mm/M2
WEERSTATION
Uitlezing regenwaarde op display weerstation | 5 | mm
CORRECTIE WEERSOFTWARE
Nieuwe in te stellen tipmaat | 0.89127 | Tipmaat
Nieuw in te stellen procentuele correctie | -10.8732 | %
Bereken
Let op: Als je een echte regenmeter als referentie meter gebruikt, gebruik dan niet de maatverdeling hiervan want deze is al in mm/M2. Dit tooltje gaat uit van het wegen van het opgevangen regenwater met een digitale keukenweegschaal in mg of het meten van de hoeveelheid in ml.
Let op: Bij veel weerstations staat de uitlezing op het display op bv "laatste 24 uur". Bij zo'n instelling moet de meting met de referntiemeter dan ook binnen deze 24 uur gebeuren.